## Analysenliste
Untersuchung | Wohin/Schein | Schein | Röhrchen | Bemerkungen | Mindestprobenmenge (Pipettiermenge) in µl | Benötigtes Totvolumen in µl | Gruppe
Anti Xa Heparinmonitoring | ZL | G / A / N | Gerinnung | Genau 4h nach Lovenoxgabe! (Oder mit ges. Gerinnung) | 10 | 100 | Gerinnung
APC-Ratio | ZL | G | Gerinnung | beide benötigten Tests | 40 | 100 | Gerinnung
AT III | ZL | G / A / N | Gerinnung |  | 21 | 100 | Gerinnung
D-Dimer | ZL | G / A / N | Gerinnung |  | 15 | 100 | Gerinnung
Fibrinogen | ZL | G / A / N | Gerinnung |  | 10 | 100 | Gerinnung
Gerinnungsfaktor II (2) | ZL | G | Gerinnung |  | 5 | 100 | Gerinnung
Gerinnungsfaktor IX ( 9) | ZL | G | Gerinnung |  | 15 | 100 | Gerinnung
Gerinnungsfaktor V (5) | ZL | G | Gerinnung |  | 5 | 100 | Gerinnung
Gerinnungsfaktor VII (7) | ZL | G | Gerinnung |  | 5 | 100 | Gerinnung
Gerinnungsfaktor VIII (8) | ZL | G | Gerinnung |  | 15 | 100 | Gerinnung
Gerinnungsfaktor X (10) | ZL | G | Gerinnung |  | 5 | 100 | Gerinnung
Gerinnungsfaktor XI (11) | ZL | G | Gerinnung |  | 15 | 100 | Gerinnung
Gerinnungsfaktor XII (12) | ZL | G | Gerinnung |  | 4 | 100 | Gerinnung
Gerinnungsfaktor XIII (13) | ZL | G | Gerinnung |  | 20 | 100 | Gerinnung
Protein C | ZL | G | Gerinnung | Nur Mo-Fr. | 15 | 100 | Gerinnung
Protein S free | ZL | G | Gerinnung | Nur Mo-Fr. | 21 | 100 | Gerinnung
Protein S-Aktivität | ZL | G | Gerinnung | Wird nur 1xWoche bestimmt, sonst im ZL tiefgekühlt | 25 | 100 | Gerinnung
PTT | ZL | G / A / N | Gerinnung |  | 50 | 100 | Gerinnung
PZ (inkl. INR) | ZL | G / A / N | Gerinnung |  | 50 | 100 | Gerinnung
ROTEM (spez. Fibrinmessung) | ZL | N | Gerinnung | 3ml Gerinnungsröhrchen - gefüllt bis zur Markierung! | 3000 |  | Gerinnung
Thrombinzeit (TZ) | ZL | G / A / N | Gerinnung |  | 50 |  | Gerinnung
von-Willebrand-Faktor Antigen und Aktivität | ZL | G | Gerinnung |  | 30 | 100 | Gerinnung
Aszites Punktat (Leukos + Differenzierung) | ZL | C | EDTA | Entnahmeort eingeben Vorgehen siehe extra Zettel | 200 | 160 | Hämatologie
Hämoglobinvarianten | ZL | A | EDTA |  | 146 | 270 | Hämatologie
Leukozyten im Pleura- oder Pericardpunktat | ZL | C | Weiße Eprovette EDTA für Zellzählung | immer Punktat in weißer Eprovette sowie Punktat im EDTA Röhrchen (für Leuko Best.) FRISCH! CAVE: bei Anforderung kommen 3 Etikette heraus (siehe extra Zettel) | 200 | 160 | Hämatologie
Leukozytentypisierung | ZL | A | EDTA | Tel. Ankündigen inkl. Fragestellung | 526 | 270 | Hämatologie
Thrombozyten im Citratblut | ZL | G | Gerinnung | bitte ein von der Menge passendes Citratröhrchen bis zur Markierung füllen | 160 | 100 | Hämatologie
Albumin im Harn | ZL |  |  |  | 100 | 100 | Harnanalysen
Amylase im Harn | ZL | N | Harnröhrchen ohne Additive |  | 4 | 50 | Harnanalysen
Beta-2-Mikroglobulin im Harn | ZL | C | Harnröhrchen ohne Additive |  | 50 | 100 | Harnanalysen
Drogennachweis im Harn | ZL |  | Harnröhrchen | Möglichst am 1. LT und erster Harn | 500 | 750 | Harnanalysen
Gesamtprotein im Harn | ZL | C | Harnröhrchen |  | 6 | 100 | Harnanalysen
Harnproteinmuster (Albumin, Alpha1-Mikroglobulin, Alpha2-Makroglobulin, IgG und Kreatinin im Harn) | ZL | C | Harnröhrchen |  | 323 | 100 | Harnanalysen
Katecholamine im Harn mit Konservierung | ZL | C | Dunkles Sammelgef. mit Konserv.mittel, im ZL holen | Tel. Rüspr. bzgl der Menge des Konservierungsmittel (Eisessig) → auf 300ml Harn ca. 5ml Eisessig | 3000 | 4500 | Harnanalysen
Kreatinin im Harn | ZL | C | Harnröhrchen |  | 2 | 100 | Harnanalysen
Kupfer im 24h-Harn | ZL | C | Harnröhrchen | Angabe der gesamelten Harnmenge in 24h mit 1ml Harn ins ZL - Keine Konservierung (wird 1x die Woche gemacht) | 50 | 500 | Harnanalysen
Osmolarität im Harn | ZL | H | Harnröhrchen | Außerhalb Routinezeiten bitte Formular "Zuweisung zur Messung der Osmolarität im Serum/Harn außerhalb Routinezeiten" verwenden. | 200 | 100 | Harnanalysen
Alpha-1 Antitrypsin | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 9 | 50 | Immunologie
Cytomegalie AK (IgG, IgM) | ZL | I | Serum | Pipettiermenge je Parameter | 150 | 100 | Infektionsserologie
Hepatitis A-IgG / IgM | ZL | I | Serum |  | 150 | 100 | Infektionsserologie
Hepatitis B c-AK (IgM / IgG) | ZL | I | Serum |  | 300 | 100 | Infektionsserologie
Hepatitis B e-AK / AG | ZL | I | Serum |  | 300 | 100 | Infektionsserologie
Hepatitis B s-Antigen | ZL | I | Serum |  | 200 | 100 | Infektionsserologie
Hepatitis B s-Antikörper | ZL | I | Serum |  | 150 | 100 | Infektionsserologie
Hepatitis C-AK IgG/IgM | ZL | I | Serum |  | 150 | 100 | Infektionsserologie
Hepatitis Serologie | ZL | I | Serum | V- Ärzten gew. US → Unterschrift 1x volles Serum-Röhrchen | 1500 | 100 | Infektionsserologie
Herpes (HSV) - AK (IgG / IgM) im Abstrich (Schnellt.) | MB | I | Transwab Abstrich v. Kinderambulanz | Keinen normalen BAK Abstrich vernwenden! |  |  | Infektionsserologie
Herpes (HSV) - AK (IgG / IgM) im Blut | MB | I | Serum | Befund nach 1 Woche |  |  | Infektionsserologie
HIV-AK | ZL | I | Serum |  | 150 | 100 | Infektionsserologie
Sars COV-2 Antikörper | ZL | I | Serum |  | 150 | 100 | Infektionsserologie
Toxoplasmose AK (IgG +IgM) | ZL | I | Serum |  | 300 | 100 | Infektionsserologie
Varicellen IgG, IgM | MB |  | Serum |  |  |  | Infektionsserologie
ACE - Angiotensin convertingenzym | ZL | A | Serum |  | 18 | 100 | Klinische Chemie
Albumin im Serum | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 2 | 100 | Klinische Chemie
Aldolase | ZL | B | Heparin-Plasma |  | 400 | 0 | Spezial-Analytik (Manuell)
Alkalische Phosphatase | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 2.8 | 100 | Klinische Chemie
Alkoholspielgel | ZL | N | Heparin-Plasma |  | 4 | 100 | Klinische Chemie
Alpha 1-Fetoprotein (AFP) | ZL | A | Serum |  | 6 | 100 | Klinische Chemie
Ammoniak (= NH³) | ZL | N | EDTA-Vollblut | SOFORT auf Eis legen und versenden | 17 | 100 | Klinische Chemie
Amylase im Blut | ZL | N | Heparin-Plasma |  | 4 | 100 | Klinische Chemie
ASL-Antistreptolysin- Titer | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 2 | 100 | Klinische Chemie
Bilirubin direkt |  | N | Heparin-Plasma | Optimal wäre Lichtschutz des Röhrchens | 6.7 | 100 | Klinische Chemie
Bilirubin gesamt | ZL | N | Heparin-Plasma | Optimal wäre Lichtschutz des Röhrchens | 2 | 100 | Klinische Chemie
Blutzucker enzymatisch | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 2 | 100 | Klinische Chemie
Blutzucker enzymatisch | ZL | N | Heparin-Plasma |  | 2 | 100 | Klinische Chemie
Caeruloplasmin | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 15 | 100 | Klinische Chemie
Cholesterin | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 2 | 100 | Klinische Chemie
Cholinesterase | ZL | N | Heparin-Plasma |  | 2 | 100 | Klinische Chemie
CKMB = CreatinKinase Isoenzym MB | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 5 | 100 | Klinische Chemie
CPK = CK | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 2.8 | 100 | Klinische Chemie
CRP | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 2 | 100 | Klinische Chemie
Cystatin C | ZL | A | Heparin-Plasma | 24/7 aber nur am A-Schein Im Harn nicht möglich | 2 | 100 | Klinische Chemie
Ferritin | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 10 | 100 | Klinische Chemie
Freies Hämoglobin | ZL | A | Heparin-Plasma | auch aus EDTA-Plasma möglich | 2 | 100 | Klinische Chemie
Fructosamin | ZL | A | Heparin-Plasma | Diabet. Kinder | 6 | 100 | Klinische Chemie
Gamma-GT |  | A | Heparin-Plasma |  | 3 | 100 | Klinische Chemie
GOT |  | A | Heparin-Plasma |  | 9 | 100 | Klinische Chemie
GPT |  | A | Heparin-Plasma |  | 9 | 100 | Klinische Chemie
Haptoglobin | ZL |  | Heparin-Plasma |  | 9 | 100 | Klinische Chemie
Harnsäure | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 3 | 100 | Klinische Chemie
Homocystein | ZL | A | EDTA | Keine Vitamingabe die letzten 3d: Sofort gekühlt in ZL | 20 | 150 | Klinische Chemie
Interleukin 6 (Venöses oder Nabelschnurblut) | ZL | A | Heparin-Plasma | Bei Nabelschnurblut IL6 Cordal- blut ankreuzen | 18 | 100 | Klinische Chemie
Kreatinin (+eGFR) im Blut | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 3 | 100 | Klinische Chemie
Kreatinin-Clearence |  | A |  | Zeitgleiche Abnahme von Harn und Blut. Ges.harnmenge, Gewicht und Länge des Kindes angeben! Mengen siehe Angaben für Krea in Plasma und Harn. |  |  | Klinische Chemie
Laktat im Blut (Fluorid-Röhrchen) | ZL | A | Fluorid-Röhrchen |  | 2 | 100 | Klinische Chemie
LDH | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 2.8 | 100 | Klinische Chemie
Lipoprotein(a) | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 2 | 100 | Klinische Chemie
Myoglobin | ZL | A | Heparin-Plasma | Oder gemeinsam mit anderen Parametern | 9 | 100 | Klinische Chemie
NSE (neurospez. Enolase) | ZL | A | Serum |  | 12 | 100 | Klinische Chemie
NT-proBNP | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 9 | 100 | Klinische Chemie
Osmolarität im Serum | ZL | H | Serum | Außerhalb Routinezeiten bitte Formular "Zuweisung zur Messung der Osmolarität im Serum/Harn außerhalb Routinezeiten" verwenden. | 200 | 100 | Klinische Chemie
Procalcitonin (PCT) | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 18 | 100 | Klinische Chemie
Rheumafaktor | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 3 | 100 | Klinische Chemie
S100 | ZL | A | Serum |  | 12 | 100 | Klinische Chemie
Serum-Eisen | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 8.5 | 100 | Klinische Chemie
Transferrin | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 9 | 100 | Klinische Chemie
Transferrin Rezeptor löslich | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 2 | 100 | Klinische Chemie
Transferrinsättigung | ZL | A | Heparin-Plasma | Berechnete Analyse (Serum-Eisen und Transferrin anfordern) | 0 | 0 | Klinische Chemie
Triglyceride | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 2 | 100 | Klinische Chemie
Troponin hs | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 30 | 100 | Klinische Chemie
Amylase im Liquor | ZL-CDK | N | Punktat |  |  |  | Liquoranalysen
CMV PCR = DNA im Liquor | ZL | I | Liquorröhrchen |  | 500 | 100 | Liquoranalysen
Glucose im Liquor | ZL-CDK |  | Eprovette |  |  |  | Liquoranalysen
Herpes (HSV) PCR im Liquor | MB |  | Liquor |  |  |  | Liquoranalysen
CMV PCR = DNA im Blut | ZL | I | EDTA |  | 500 | 100 | Molekularbiologie
CMV PCR = DNA im Harn | ZL | I | Harnröhrchen |  | 500 | 100 | Molekularbiologie
Covid PCR Blut | ZL | I | EDTA |  | 1000 |  | Molekularbiologie
HBV DNS / HBV-PCR > quantitativ | ZL | I | Serum |  | 300 | 100 | Molekularbiologie
HCV RNA / HCV-PCR > quantitativ | ZL | I | Serum |  | 600 | 100 | Molekularbiologie
Herpes (HSV) PCR im Blut IgG/IgM - HSV 1/2 PCR | MB |  | EDTA | Befund innerhalb 1 Woche |  |  | Molekularbiologie
HIV RNA / HIV-PCR | ZL | I | EDTA |  | 600 | 100 | Molekularbiologie
Influenza A/B + RSV PCR; SARS-COV2- PCR | ZL | I | Nasal Aspirate/Wash (NA/W) Proben und Nasopharyngeal (NP) Abstriche in Virentransportmedium (3-ml-Röhrchen mit Transportmedium) |  | 300 µl Virentransportmedium | 100µl | Molekularbiologie
RSV PCR | ZL | I | Nasen-, Rachen- oder Trachealsekret | in Verbindung mit Influenza A/B und Covid-Schnelltest, Nasen-/Rachenabstrich |  |  | Molekularbiologie
UGT1A1-Polymorphismus | ZL | B | EDTA | Genetischer Revers nötig, Befund dauert 1 ca Woche | 200 | 100 | Molekularbiologie
Chyloflüssigkeit auf TG, GP, PT, Lymphozyten, Zellzahl | ZL | C | Weiße Eprovette | In Spalte Bemerkungen ganz unten eintragen Röhrchen gut schwenken |  |  | Panele
Albumin / Kreatinin - Ratio | ZL |  |  | Berechnete Analyse (Albumin und Kreatinin im Harn anfordern) |  |  | Proteinchemie
Beta-2-Mikroglobulin im Blut | ZL | A | Serum | Kein Sammelharn nötig | 50 | 100 | Proteinchemie
C3 Komplement | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 9 | 50 | Proteinchemie
C4 Komplement | ZL | A | Heparin-Plasma |  | 15 | 50 | Proteinchemie
Immunglobulin IgE | ZL |  | Serum |  | 50 | 100 | Proteinchemie
Protein / Kreatinin - Ratio | ZL |  |  | Berechnete Analyse (Protein und Kreatinin im Harn anfordern) |  |  | Proteinchemie
Serum-Elektrophorese | ZL |  | Serum |  | 10 | 150 | Proteinchemie
Elastase im Stuhl (Prankreaselastase) | ZL | C | Stuhlröhrchen |  | 1g | 1,5g | Sonderuntersuchungen
Insulin Bestimmung | ZL | A | Heparin-Plasma? | Nüchtern! sofort verschicken NICHT nachts/Wochenende | 90 | 50 | Sonderuntersuchungen
Katecholamine im Harn ohne Konserv. Arzt fragen!! | ZL | C | Harnröhrchen | angesäuerter Harn aus Einzelprotion | 3000 | 4500 | Sonderuntersuchungen
Kupfer im Plasma | ZL |  | Heparin-Plasma |  | 50 | 100 | Sonderuntersuchungen
Zink (Zn) | ZL |  | Heparin-Plasma | Wird 1x die Woche gemacht | 50 | 100 | Sonderuntersuchungen
Alprazolamspiegel | ZL | E | Serum |  | 100 | 150 | Toxikologie
CDG Screening | ZL | C | Serum |  | 100 | 150 | Toxikologie
CDT | ZL | C | Serum | Bei Eltern große Röhrchen | 100 | 150 | Toxikologie
Clozapin Spiegel | ZL | E | Serum |  | 100 | 150 | Toxikologie
Coffein Spiegel aus Serum | ZL | E | Serum | Einzelbestimmung: Serum Mit anderen Parametern: gemeinsam im Heparin-Plasma | 2 | 100 | Toxikologie
Digoxin-Spiegel | ZL | A, N, E | Heparin-Plasma | Abnahme 12 Std. nach letzter Gabe, am Schein vermerken | 6 | 100 | Toxikologie
Drogennachweis im Mekonium | ZL | E | Stuhlröhrchen | Möglichst am 1. LT und erstes Mekonium | 1g | 1,5g | Toxikologie
Epanutin-Spiegel (Phenytoin) | ZL | E | Serum |  | 1.7 | 100 | Toxikologie
Gallensäure | ZL |  | Serum (Lichtgesch.!!) | Probe wird nur Donnerstags untersucht! | 150 | 50 | Toxikologie
Hydroxyprolin | ZL | E | Harnröhrchen mit Konservierung | Kons.: 3ml Tymol 10% in Isopropanol vom ZL holen |  |  | Toxikologie
Keppraspiegel (Levetiracetam) | ZL | E | Serum | Nur Montag und Mittwoch! Bis 10 Uhr abnehmen | 100 | 150 | Toxikologie
Lamictal Spiegel (Lamotrigin) | ZL | E | Serum |  | 100 | 150 | Toxikologie
Luminalspiegel (Phenobarbital) | ZL | E | Serum | Einzelbestimmung: Serum Mit anderen Parametern: gemeinsam im Heparin-Plasma | 2 | 100 | Toxikologie
Refobacin (Gentamycin) | ZL | E | Serum |  | 2 | 100 | Toxikologie
Tacrolimuspiegel | ZL | E | EDTA |  | 400 | 100 | Toxikologie
Targocid-Spiegel (Teicoplanin) | ZL | E | Serum | Talspiegel Bestimmung täglich zur Routinezeiten, an Feiertagen und Wochenenden bis 12:00h | 150 | 50 | Toxikologie
Theospirex-Spiegel (Theophyllin) | ZL | E | Serum | Talspiegel. Auf Kurve vermerken falls Spitzenspiegel | 2 | 100 | Toxikologie
Topamaxspiegel = Topiramatspiegel | ZL | E | Serum | Nur 1x pro Woche bestimmt → Donnerstag Wenn früher verschickt, wird Probe im Labor eingefroren | 150 | 50 | Toxikologie
Valproinsäure (Depaken) | ZL | E | Serum | Unter Antikonvulsiva | 2 | 100 | Toxikologie
Vitamin A + E | ZL | A | Serum |  | 200 | 550 | Toxikologie
Vitamin B12 | ZL | A | Serum |  | 100 | 50 | Toxikologie
Vitamin B1-B6 | ZL | A | EDTA |  | 200 | 300 | Toxikologie
Zyvoxidspiegel (Linezolid) | ZL | E | Serum | Nu Di und Do, muss vor 07.00 Uhr im Labor sein | 100 | 150 | Toxikologie
Aspergillus Antigen | MB |  | Serum
Beta D Glucan | MB |  | Serum | Oberflächenprotein von Pilzen
Chlostridien Toxine | MB |  | Stuhlröhrchen
Chlostridien Toxine | MB |  | Stuhlröhrchen
Clamydien Abstrich | MB |  | Abstriche | Lagerung max. 1 Tag im Kühlschrank Nur spezielle Abstirche verwenden, diese ggf. von Gyn anfordern (rote mit Bürste für Augen)
Clamydien Igm/IgG | MB |  | Serum
Clamydien Serologie | MB |  | Serum
CMV - AK | ZL | I | Serum |  | 150 | 100 | Infektionsserologie
Enterovirus | MB |  | Stuhlröhrchen
Galaktose | KiSpi |  | Eppendorf | 1ml Perchlorsäure + 2 dazugeh. Röhrchen; vom Sat. Labor (Tel.: 3880) holen. Rö. bis zum schwarzen Strich füllen = 0,2ml und in Lösung
Kuhmilch AK | DE |  | Serum | Siehe nächste Seite!
Östirol im 24h Harn | NUK |  | Harnsammelgefäß | Gesamtmenge angeben
Parvo B19 | [6 empty] | Infektionsserologie
Röteln - AK | ZL | I | Serum |  | 150 | 100 | Infektionsserologie
Toxoplasmose | ZL | I | Serum |  | 150 | 100
Treponema - Screening | ZL/MB | I | Serum | Treponema-Antikörper werden im ZL gemacht, bei positiven AK-Befund weitere Austestung in der MB | 400 | 100 | Infektionsserologie
VZV - AK | MB | I | Serum
Note on A116: Analyse nicht bekannt?
Note on A138: wird nicht mehr gemacht?

## Panels
Albumin / Kreatinin - Ratio | Albumin, Kreatinin
Protein / Kreatinin Ratio | Protein, Kreatinin
Harn-US: 24h Harn bei Intesivkinder US: | Na, K, Ca, ev. Harnsto.. Beta 2 Mikroglobulin, Kreatinin clear
Gerinnungsstatus normal | PZ, TZ, PTT, Fibrinogen, ATIII,
Gerinnungsstatus speziell | Prothrombin, Faktor V Leiden, MTHFR
Eisenstatus | Ferritin, CRP, Fe, Trsf, Trsf-Sättigung
Prä- und Perinataler Infektionsblock | CMV, VZV, HbsAG, Syphilis, Röteln, Herpes, Parvo B19, Toxoplamose
Leberfunktions- Probe: | CPK/GPT/LPX/ GOT Bili direkt/indirekt Gamma-GT
Chyloflüssigkeit auf TG, GP, PT, Lymphozyten Zellzahl | KiSpi
Prä- und Perinataler Infektionsblock (TORCH) | CMV, VZV, HbsAG, Syphilis, Röteln, Herpes, Parvo B19, Toxoplamose
Elektroyte im Sammelharn | Na, K, Cl, Ca, P, Mg
Elektroyte im Spontanharn | Na, K, Cl, Ca, P, Mg
Immunglobuline | IgM, IgA, IgG,
Chyloflüssigkeit auf | TG, GP, PT, Lymphozyten, Zellzahl
Antiphospholipid-screening Citrat
Antiphospholipid-screening Serum
Antihyptertensiva im Harn
Note on A14: Analyse nicht bekannt?

## Abkürzungen
HSV | Herpes Simplex Virus
HHV | Humanes Herpes Virus